**Контрольная работа для 54 группы.**

1. Электрооборудование распределительных устройств напряжением свыше 1000 В: назначение, устройство, принцип действия. Дефектировка. 2.Ремонт изоляторов . 3.Ремонт разъединителей. 4.Ремонт выключателей нагрузки . 5.Ремонт масляных выключателей . 6.Ремонт токоограничивающих реакторов. 7.Ремонт приводов. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. 8.Разборка и дефектировка трансформаторов. Ремонт и изготовление обмоток . 9.Ремонт магнитопроводов. Ремонт переключающих устройств . 10.Ремонт измерительных трансформаторов.